Kołobrzeg, dnia 30 maja 2018 roku

DA.323.7.2018

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu zaprasza do udziału oraz złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 roku poz. poz. 831, 996 i 1020) na wykonanie zadania pt. „Dostawa wraz z montażem okien oddymiających i okien kompensacyjnych na potrzeby wykonania oddymiania klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 13”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurami wewnętrznymi w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia i termin jego wykonania:

W związku z planowanym zakupem Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

dostawy wraz z montażem okien oddymiających i okien kompensacyjnych na potrzeby wykonania oddymiania klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 13.

Konieczność wykonania opisanych powyżej robót związana jest z realizacją zaleceń wydanych w decyzji pokontrolnej Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu z dnia 20.04.2016r.

Celem inwestycji jest poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej budynku w zakresie likwidacji stanu zagrożenia życia ludzi – stanowi ona realizację części zaleceń wskazanych

w ekspertyzie technicznej ochrony przeciwpożarowej wykonanej dla budynku szkoły.

Szczegółowy zakres przewidzianych robót zawarty został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zakres zamówienia został opisany na stronie 3 przedmiaru robót w części - „Okna oddymiania i kompensacji” i obejmuje pozycje od 17 do 27.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy. Wykonawca będzie realizował zlecenie w trakcie normalnego funkcjonowania szkoły, w związku z czym roboty nie mogą zakłócać funkcjonowania obiektu. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia i zabezpieczenia robót w sposób umożliwiający to funkcjonowanie, w tym zabezpieczenie części obiektu poza miejscem wykonywania robót przed skutkami wykonywanych robót (pył, składowanie materiałów, hałas itp.).

Po zakończeniu prac montażowo-budowlanych wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację techniczną dla montowanej stolarki (certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.).

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie podwykonawcom części robót objętych przedmiotem zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje etapowania robót oraz zaliczkowania i płatności za poszczególne etapy.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów na materiały użyte w trakcie wykonywanych prac.

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  danych,  do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia.

Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi, wystawionego po końcowym odbiorze przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym dokonania wizji lokalnej na terenie  objętym  zamówieniem,  które  mogą być konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości  usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Wspólny Słownik Zamówień:

45000000-7 – Roboty budowlane

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

Termin wykonania zamówienia: do 30 lipca 2018r. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie prac na dachu budynku.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Informuję, że zaproponowana cena będzie porównywana z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100% |

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Zasady obliczania wielkości punktowych dla kryterium cena

najniższa wartość brutto oferty

x 100 = liczba punktów

wartość brutto badanej oferty

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich  im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 13 do dnia 8 czerwca 2018 roku do godziny 14.00, termin, czas i miejsce złożenia ofert dotyczy również przesłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Za otrzymaną uważa się również ofertę przesłaną w ww. terminie na adres poczty elektronicznej adm.zseh@wp.pl pod warunkiem dostarczenia przed podpisaniem umowy egzemplarza w wersji papierowej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 14.15.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Sam. referent do spraw administracyjno gospodarczych Igor Wysocki;

tel. 94 354 05 83 w. 32, kom. 512 385 488, fax 94 354 05 93;

kontakt do poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15:00.

Pozostałe informacje:

Zamawiający informuje wykonawców, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr 226/2016 z dnia 23 listopada 2016r. od 1 stycznia 2017r., jako nabywca, w realizacji wszystkich zamówień występuje Powiat Kołobrzeski, natomiast odbiorcą dostaw organizator niniejszego postępowania – Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak. Powyższe wynika z przepisów o centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług.

Załączniki do niniejszego zaproszenia:

- Przedmiar robót – załącznik nr 1

- Formularz oferty – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3